## Лист1
REHAU
RAUTERM S
131128 | Отопит.труба RAUTHERM S 10,1х1,1 мм, бухта 240 м | м. | 72.16
136572 | Отопит.труба RAUTHERM S 14х1,5 мм, бухта 120 м | м. | 82
136572 | Отопит.труба RAUTHERM S 14х1,5 мм, бухта 240 м | м. | 82
136572 | Отопит.труба RAUTHERM S 14х1,5 мм, бухта 600 м | м. | 75.44
136140 | Отопит.труба RAUTHERM S 17х2,0 мм, бухта 120 м | м. | 91.43
136140 | Отопит.труба RAUTHERM S 17х2,0 мм, бухта 240 м | м. | 91.43
136140 | Отопит.труба RAUTHERM S 17х2,0 мм, бухта 500 м | м. | 91.43
136160 | Отопит.труба RAUTHERM S 20х2,0 мм, бухта 120 м | м. | 108.65
136160 | Отопит.труба RAUTHERM S 20х2,0 мм, бухта 240 м | м. | 108.65
136160 | Отопит.труба RAUTHERM S 20х2,0 мм, бухта 500 м | м. | 108.65
136770 | Отопит.труба RAUTHERM S 25х2,3 мм, бухта 120 м | м. | 159.08
136770 | Отопит.труба RAUTHERM S 25х2,3 мм, бухта 300 м | м. | 159.08
136900 | Отопит.труба RAUTHERM S 32х2,9 мм, бухта 50 м | м. | 218.12
136900 | Отопит.труба RAUTHERM S 32х2,9 мм, бухта 100 м | м. | 209.51
137196 | Гофротруба защитн. для трубы 12/14 мм | м. | 29.93
137140 | Гофротруба защитн. для трубы 16/17 мм | м. | 35.67
137150 | Гофротруба защитн. для трубы 20 мм | м. | 40.18
137160 | Гофротруба защитн. для трубы 25 мм | м. | 52.89
137170 | Гофротруба защитн. для трубы 32 мм | м. | 72.98
200536 | Надвижная гильза 10 x1,1 | шт. | 32.8
246034 | Надвижная гильза 14 x1,5 | шт. | 42.23
250297 | Надвижная гильза 17x2,0 | шт. | 42.23
250307 | Надвижная гильза 20x2,0 | шт. | 45.51
259197 | Надвижная гильза 25x2,3 | шт. | 70.52
139582 | Надвижная гильза 32x2,9 | шт. | 191.47
200526 | Муфта соед. равнопроходн. 10x1,1 | шт. | 218.94
246024 | Муфта соед. равнопроходн. 14x1,5 | шт. | 234.11
250277 | Муфта соед. равнопроходн. 17x2,0 | шт. | 236.98
250317 | Муфта соед. равнопроходн. 20x2,0 | шт. | 281.67
259187 | Муфта соед. равнопроходн. 25x2,3 | шт. | 352.6
261123 | Муфта соед. равнопроходн. 32x2,9 | шт. | 729.8
200533 | Муфта соединительная переходная 17-10 | шт. | 350.14
200534 | Муфта соединительная переходная 20-10 | шт. | 350.14
259469 | Муфта соединительная переходная 20-17 | шт. | 271.83
200554 | Муфта соединительная переходная 25-10 | шт. | 410.41
259459 | Муфта соединительная переходная 25-20 | шт. | 551.86
200556 | Муфта соединительная переходная 32-10 | шт. | 599.01
261113 | Муфта соединительная переходная 32-25 | шт. | 964.73
200566 | Переходник с наруж. резьбой 10-R 1/2 | шт. | 257.07
235080 | Переходник с наруж. резьбой 14-R 1/2 | шт. | 302.17
258817 | Переходник с наруж. резьбой 17-R 1/2 | шт. | 304.22
268560 | Переходник с наруж. резьбой 17-R3/8 | шт. | 304.22
268570 | Переходник с наруж. резьбой 20-R1/2 | шт. | 337.43
258827 | Переходник с наруж. резьбой 20-R3/4 | шт. | 337.43
268580 | Переходник с наруж. резьбой 25-R3/4 | шт. | 535.87
253439 | Переходник с наруж. резьбой 25-R1 | шт. | 535.87
261143 | Переходник с наруж. резьбой 32-R1 | шт. | 536.28
235090 | Угольник 90° - 14 | шт. | 340.3
258897 | Угольник 90° - 17 | шт. | 342.35
258907 | Угольник 90° - 20 | шт. | 347.68
259449 | Угольник 90° - 25 | шт. | 442.8
261103 | Угольник 90° - 32 | шт. | 891.34
250287 | Тройник 17-17-17 | шт. | 350.96
258877 | Тройник 20-20-20 | шт. | 555.96
253529 | Тройник 25-25-25 | шт. | 634.27
261053 | Тройник 32-32-32 | шт. | 1264.85
200543 | Тройник 17-10-17 | шт. | 309.14
200544 | Тройник 20-10-20 | шт. | 309.14
200563 | Тройник 25-10-25 | шт. | 460.43
200564 | Тройник 32-10-32 | шт. | 764.24
249107 | Тройник 17-14-17 | шт. | 384.99
258867 | Тройник 20-17-20 | шт. | 547.35
253569 | Тройник 25-17-25 | шт. | 720.78
253539 | Тройник 25-20-25 | шт. | 634.27
261163 | Тройник 32-20-32 | шт. | 1333.73
268550 | Тройник 25-25-20 | шт. | 717.5
258857 | Тройник 20-17-17 | шт. | 544.07
253559 | Тройник 25-20-20 | шт. | 609.67
268520 | Тройник 20-25-20 | шт. | 609.67
227829 | Мат ППС 30-2 EPS и панель с фиксаторами Varionova, 040 DES | м2 | 862.64
227839 | Панель (пленка) с фиксаторами Varionova | м2 | 493.64
227849 | Соединительная лента для мат с фиксаторами Varionova | шт. | 110.7
227859 | Примыкающая лента для мат с фиксаторами Varionova | шт. | 121.36
239203 | Перемычка с гарпунами мат с фиксаторами Varionova | шт. | 9.43
227869 | Крепежный элемент для мат с фиксаторами Varionova | шт. | 12.3
240491 | Мат ППС 20-2 для крепления гарпун-скоб, рулон с пленкой | м2 | 422.71
262363 | Мат ППС 30-2 для крепления гарпун-скоб , рулон с пленкой | м2 | 503.48
262093 | Мат ППС 30-2 для крепления гарпун-скоб, складной рулон | м2 | 503.48
262393 | Мат ППС 50-2 для крепления гарпун-скоб, складной рулон | м2 | 725.29
200383 | Мат ППС 70-2 для крепления гарпун-скоб, складной рулон | м2 | 1520.28
227835 | Пистолет Multi для крепления гарпун-скоб | 1 шт. | 17370.88
240221 | Гарпун-скобы для крепления труб 14-17 | 300 шт. | 6.15
262373 | Гарпун-скобы для крепления труб 20 | 300 шт. | 6.56
243984 | Фиксирующая шина RAUFIX 14 мм, с зубцами | 10 м | 121.36
244248 | Фиксирующая шина RAUFIX 16 / 17 /20 мм, с зубцами | 10 м | 145.96
246014 | Фиксирующая шина RAUFIX 14 мм, без зубцов | 10 м | 121.36
240241 | Фиксирующая шина RAUFIX 16 / 17 /20 H833, без зубцов | 10 м | 130.38
259268 | Гарпун-скоба для фиксирующих шин | 500 шт. | 4.92
256054 | Защитная полиэтиленовая пленка "REHAU" | 120 м2 | 42.23
228880 | Фиксирующая шина 10 | 50 шт. | 115.62
228890 | Двойной держатель для труб 10 | 50 шт. | 32.8
228950 | Отвод направляющий 90°, 10, с кольцами | 25 шт. | 63.14
288801 | Профилированная отстенная изоляция, высота 80 мм | 100 м | 45.51
256324 | Арматурная сетка RM 100, размер ячеек 100 мм x 100 мм | 10 шт. | 659.69
268162 | Поворотная клипса для арматурной сетки | 100 шт. | 9.43
212551 | Поворотная клипса для арматурной сетки Quattro | 400 шт. | 12.71
268172 | Шток для крепления клипс | 1 шт. | 2275.91
212552 | Шток для крепления клипс Quattro | 1 шт. | 2486.65
256344 | Проволочная обвязка для арматур. сетки (цена за 100 шт.) | 100 шт. | 102.91
257304 | Приспособление для закрутки проволочной обвязки | 1 шт. | 1375.14
724448 | Ремешок для обвязки (цена за 100 шт.) | 1000 шт | 248.87
256054 | Защитная полиэтиленовая пленка "REHAU" | 120 м2 | 42.23
268724 | Дюбель для фиксирования изоляции | 10 шт. | 22.96
200299 | Теплоизоляционный мат TS14 1000 x 500 mm | 10 шт. | 552.68
200303 | Тепловроводная пластина TS-14 998 x 123 mm | 48 шт. | 200.9
200304 | Поворотная пластина TS-14 245 x 110 mm | 25 шт. | 227.14
239053 | Тепло- и звукоизоляция ППС 30-2 mm, EPS 040 DES sg. 5kN/m² | м2 | 336.61
239303 | Тепло- и звукоизоляция ППС 50-2 mm, EPS 040 DES sg. 5kN/m² | м2 | 566.21
239093 | Тепло- и звукоизоляция ППС 70-2 mm, EPS 035 DES sg. 10kN/m² | м2 | 834.76
239113 | Доп. изоляция ППС 10 mm, EPS 040 DEO, 20 kN/m² | м2 | 78.31
239133 | Доп. изоляция ППС 30 mm, EPS 040 DEO, 20 kN/m² | м2 | 229.19
239153 | Доп. изоляция ППС 50 mm, EPS 040 DEO, 20 kN/m² | м2 | 377.61
239123 | Доп. изоляция ППС 10 mm, EPS 035 DEO, 28 kN/m² | м2 | 90.61
239143 | Доп. изоляция ППС 40 mm, EPS 035 DEO, 28 kN/m² | м2 | 350.14
239163 | Доп. изоляция ППС 50 mm, EPS 035 DEO, 28 kN/m² | м2 | 438.7
286328 | Доп. изоляция ППС 10 mm, EPS 035 DEO, 36 kN/m² | м2 | 100.45
239313 | Доп. изоляция ППС 20 mm, EPS 035 DEO, 36 kN/m² | м2 | 198.85
239323 | Доп. изоляция ППС 30 mm, EPS 035 DEO, 36 kN/m² | м2 | 293.97
239183 | Доп. изоляция ППС 50 mm, EPS 035 DEO, 36 kN/m² | м2 | 493.64
227828 | Доп. изоляция ППУ 40 mm, PUR 025 DEO dh, 100 kN/m² | м2 | 1042.63
227838 | Доп. изоляция ППУ 50 mm, PUR 025 DEO dh, 100 kN/m² | м2 | 1216.06
264411 | Профилированная отстенная изоляция | м. | 76.26
239243 | Профиль для деформационного шва | м. | 449.77
227833 | Фиксатор отвода пластмас. на 90° для трубы 14 | м. | 50.43
239333 | Фиксатор отвода пластмас. на 90° для трубы 16/17 | м. | 58.22
239343 | Фиксатор отвода пластмас. на 90° для трубы 20 | м. | 72.98
239193 | Фиксатор отвода пластмас. на 90° для трубы 25 | м. | 123.41
256374 | Присадка для добавления в стяжку P | кг. | 202.13
261665 | Присадка для добавления в стяжку "Mini" | кг. | 337.43
265471 | Полимерные волокна для присадки "Mini" | кг. | 810.98
240141 | Подставка под датчик измерения остаточной влажности | шт. | 211.56
261949 | Скотч-лента клейкая, 66м | шт. | 327.59
261959 | Машинка для нанесения скотч-ленты | шт. | 1973.74
228880 | Фиксирующая шина 10 | шт. | 115.62
228890 | Двойной держатель для труб 10 | шт. | 32.8
228950 | Отвод направляющий 90°, 10, с кольцами | шт. | 63.14
250627 | Распределительный коллектор HKV на 2 контура | шт. | 8307.42
250637 | Распределительный коллектор HKV на 3 контура | шт. | 9566.53
250647 | Распределительный коллектор HKV на 4 контура | шт. | 10824.82
250657 | Распределительный коллектор HKV на 5 контуров | шт. | 12385.69
250667 | Распределительный коллектор HKV на 6 контуров | шт. | 13644.8
250677 | Распределительный коллектор HKV на 7 контуров | шт. | 15608.7
250687 | Распределительный коллектор HKV на 8 контуров | шт. | 16866.99
250697 | Распределительный коллектор HKV на 9 контуров | шт. | 18075.67
250707 | Распределительный коллектор HKV на 10 контуров | шт. | 19988.32
250717 | Распределительный коллектор HKV на 11 контуров | шт. | 21247.84
250727 | Распределительный коллектор HKV на 12 контуров | шт. | 22556.15
240021 | Распределительный коллектор HKV-D на 2 контура | шт. | 9214.34
240031 | Распределительный коллектор HKV-D на 3 контура | шт. | 10522.65
240041 | Распределительный коллектор HKV-D на 4 контура | шт. | 12033.5
240051 | Распределительный коллектор HKV-D на 5 контуров | шт. | 13644.8
240061 | Распределительный коллектор HKV-D на 6 контуров | шт. | 15255.69
240071 | Распределительный коллектор HKV-D на 7 контуров | шт. | 17169.16
240081 | Распределительный коллектор HKV-D на 8 контуров | шт. | 19032.2
240091 | Распределительный коллектор HKV-D на 9 контуров | шт. | 20643.5
240101 | Распределительный коллектор HKV-D на 10 контуров | шт. | 22255.21
240111 | Распределительный коллектор HKV-D на 11 контуров | шт. | 24117.84
240121 | Распределительный коллектор HKV-D на 12 контуров | шт. | 25376.13
200546 | Резьбозажимное соединение для подключ. трубы 10,1х1,1 мм | шт. | 302.17
246044 | Резьбозажимное соединение для подключ. трубы 14х1,5 мм | шт. | 239.03
250607 | Резьбозажимное соединение для подключ. трубы 17х2 мм | шт. | 239.03
250617 | Резьбозажимное соединение для подключ. трубы 20х2 мм | шт. | 239.03
200553 | Переходник с накидной гайкой 10x1,1-G3/4" (евроконус) | шт. | 377.61
269242 | Комплект для установки тепломера на коллекторе | шт. | 5860.95
269252 | Соединительный резьбовой уголок 1" | шт. | 453.46
244410 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 1/3 белый | шт. | 8365.23
244420 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 2, белый | шт. | 9969.15
244430 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 4, белый | шт. | 11328.71
244440 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 7, белый | шт. | 12688.27
244450 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 9, белый | шт. | 14047.42
285816 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 10, белый | шт. | 15709.15
244460 | Шкаф коллекторный, приставной, тип AP 1/3, белый | шт. | 8156.54
244470 | Шкаф коллекторный, приставной, тип AP 2, белый | шт. | 8156.54
244480 | Шкаф коллекторный, приставной, тип AP 4, белый | шт. | 9717.41
244490 | Шкаф коллекторный, приставной, тип AP 7, белый | шт. | 11328.71
244500 | Шкаф коллекторный, приставной, тип AP 9, белый | шт. | 13292.61
285806 | Шкаф коллекторный, приставной, тип AP 10, белый | шт. | 14601.33
284902 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 1, глубина 75 мм, белый | шт. | 5941.72
284903 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 2, глубина 75 мм, белый | шт. | 6696.53
284907 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 3, глубина 75 мм, белый | шт. | 7703.08
285796 | Шкаф коллекторный, встраиваемый, тип UP 4, глубина 75 мм, белый | шт. | 9012.62
244360 | Терморегулирующая станция TRS-V с автомат. управлением | шт. | 71748.36
240481 | К-т температ. регулирования FWRS 1`` с постоянными параметрами | шт. | 24351.13
244370 | Терморегулирующая станция TRS-20 с автомат. управлением | шт. | 73661.42
234810 | Смесительный насосный узел PMG-25 с руч. управлением | шт. | 38970.91
234819 | Смесительный насосный узел PMG-32 с руч. управлением | шт. | 44055.73
234820 | К-т устройств для автомат. управления смесит. узлом PMG | шт. | 33734.39
200296 | Цоколь II для установки терморегулятора | шт. | 239.03
268974 | Терморегулятор для сух. помещения на 230 В | шт. | 1859.76
269114 | Терморегулятор для влаж. помещения на 24 В | шт. | 1530.53
240993 | Терморегулятор Komfort для сух. помещения на 230 В | шт. | 2152.5
241323 | Терморегулятор Komfort для влаж. помещения на 24 В | шт. | 2152.5
240983 | Терморегулятор Control для сух. помещения на 230 В | шт. | 7000.75
241333 | Терморегулятор Control для влаж. помещения на 24 В | шт. | 7000.75
239023 | Терморегулятор Е на 230 В (подкл. 12 сервоприводов) | шт. | 1309.54
241283 | Термический сервопривод на 230 В | шт. | 1510.03
241293 | Термический сервопривод на 24 В | шт. | 1510.03
249137 | Клеммная колодка для RAUMATIC M на 230 В | шт. | 3889.67
249147 | Клеммная колодка для RAUMATIC M на 24 В с трансформатором | шт. | 5445.62
244530 | Дополнительный модуль 2-х терморегуляторов на 230 В | шт. | 1971.28
244550 | Дополнительный модуль 2-х терморегуляторов на 24 В | шт. | 1971.28
244540 | Дополнительный модуль 4-х сервоприводов на 230 В | шт. | 2386.61
244560 | Дополнительный модуль 4-х сервоприводов на 24 В | шт. | 2386.61
249157 | Насосный модуль клеммной колодки на 230 В | шт. | 3579.71
249167 | Насосный модуль клеммной колодки на 24 В | шт. | 3579.71
249177 | Таймер-модуль для клеммн. колодки с функц. программирования | шт. | 8765.8
234829 | Клеммная колодка EIB 6 каналов на 24 В | шт. | 30597.48
234830 | Клеммная колодка EIB 12 каналов на 24 В | шт. | 43562.91
244380 | Термический сервопривод GLT на 24 В с интелект. режимом работы | шт. | 3630.55
244690 | Терморегулятор с дистанционным радиоуправлением (868МГц, до 30м) | шт. | 4408.32
244700 | Клеммная колодка радиоуправления для 6 терморегуляторов ( 24 В ) | шт. | 15557.86
241293 | Термический сервопривод на 24 В | шт. | 1510.03
227977 | Модуль MM-HC | шт. | 69401.52
228087 | Датчик влажности HT-HC | шт. | 14235.2
228097 | Датчик температуры помещения RT-HC | шт. | 4246.78
228047 | Датчик температуры наружнего воздуха AT-HC | шт. | 5113.52
229867 | Главная распределительная колодка MEM-HC | шт. | 14713.26
227987 | Управляемый модуль SL-HC | шт. | 48038.88
228027 | Базовый модуль BM-HC | шт. | 47359.1
228037 | Дополнительный базовый модуль BEM-HC | шт. | 15763.27
229947 | Набор штекеров для расширения гл. модуля SMEM-HC | шт. | 551.04
227997 | Дисплей D-HC | шт. | 22253.57
228017 | Набор датчиков S-HC | шт. | 22442.99
269024 | Трансформатор 24V | шт. | 4842.51
228057 | Датчики температуры воды в под. Магистрали FRT-HC | шт. | 967.6
228067 | Датчик температуры пола FT-HC | шт. | 1122.58
228077 | Погружная гильза IS-HC | шт. | 1850.33
210836 | Терморегулятор HK (24V) | шт. | 6149.18
210837 | Модуль переключения HK (24V) | шт. | 7102.43
210839 | Энергосберегающий модуль(24V) | шт. | 2376.77
249287 | Контроллер точки росы TPW | шт. | 9314.79
244210 | Проходной вентиль DV 20 с приводом (24В) | шт. | 5538.28
244220 | Проходной вентиль DV 25 с приводом (24В) | шт. | 6646.51
244230 | Проходной вентиль DV 32 с приводом (24В) | шт. | 11580.45
244240 | Трехходовой вентиль MV 15 с приводом (24В) | шт. | 14803.05
244250 | Трехходовой вентиль MV 20 с приводом (24В) | шт. | 16111.77
244260 | Трехходовой вентиль MV 25 с приводом (24В) | шт. | 20895.24
131128 | Отопит.труба RAUTHERM S 10,1х1,1 мм, бухта 240 м | м. | 72.16
136140 | Отопит.труба RAUTHERM S 17х2,0 мм, бухта 120 м | м. | 91.43
136140 | Отопит.труба RAUTHERM S 17х2,0 мм, бухта 240 м | м. | 91.43
136160 | Отопит.труба RAUTHERM S 20х2,0 мм, бухта 120 м | м. | 108.65
136160 | Отопит.труба RAUTHERM S 20х2,0 мм, бухта 240 м | м. | 108.65
200536 | Надвижная гильза 10 x1,1 | шт. | 32.8
250297 | Надвижная гильза 17x2,0 | шт. | 42.23
250307 | Надвижная гильза 20x2,0 | шт. | 45.51
200526 | Муфта соед. равнопроходн. 10x1,1 | шт. | 218.94
200533 | Муфта соединительная переходная 17-10 | шт. | 350.14
200534 | Муфта соединительная переходная 20-10 | шт. | 350.14
200543 | Тройник 17x2,0 - 10,1x1,1 - 17x 2,0 | шт. | 309.14
200544 | Тройник 20x2,0 - 10,1x1,1 - 20x2,0 | шт. | 309.14
200553 | Переходник с накидной гайкой 10x1,5 | шт. | 377.61
200546 | Резьбозажимное соединение для подключ. трубы 10,1х1,1 мм | шт. | 302.17
202860 | Настенная панель 1000*625 | шт. | 2949.95
202850 | Настенная панель 2000*625 | шт. | 5194.29
202770 | Потолочная панель 2000*1250 | шт. | 11395.95
202780 | Потолочная панель 1500*1250 | шт. | 9276.25
202790 | Потолочная панель 1000*1250 | шт. | 6360.74
202800 | Потолочная панель 500*1250 | шт. | 3975.36
227977 | Модуль MM-HC | шт. | 69401.52
228087 | Датчик влажности HT-HC | шт. | 14235.2
228097 | Датчик температуры помещения RT-HC | шт. | 4246.78
228047 | Датчик температуры наружнего воздуха AT-HC | шт. | 5113.52
229867 | Главная распределительная колодка MEM-HC | шт. | 14713.26
227987 | Управляемый модуль SL-HC | шт. | 48038.88
228027 | Базовый модуль BM-HC | шт. | 47359.1
228037 | Дополнительный базовый модуль BEM-HC | шт. | 15763.27
229947 | Набор штекеров для расширения гл. модуля SMEM-HC | шт. | 551.04
227997 | Дисплей D-HC | шт. | 22253.57
228017 | Набор датчиков S-HC | шт. | 22442.99
269024 | Трансформатор 24V | шт. | 4842.51
228057 | Датчики температуры воды в под. Магистрали FRT-HC | шт. | 967.6
228067 | Датчик температуры пола FT-HC | шт. | 1122.58
228077 | Погружная гильза IS-HC | шт. | 1850.33
210836 | Терморегулятор HK (24V) | шт. | 6149.18
210837 | Модуль переключения HK (24V) | шт. | 7102.43
210839 | Энергосберегающий модуль(24V) | шт. | 2376.77
286151 | Барабан с горизонт. раскручиванием труб для "холодной" укладки | шт. | 29454.4
260108 | Барабан с вертикал. раскручиванием труб для "теплой" укладки | шт. | 34489.2
136140 | Отопит.труба RAUTHERM-S 17х2 мм, бухта 120 м | м. | 91.43
136140 | Отопит.труба RAUTHERM-S 17х2 мм, бухта 240 м | м. | 91.43
136140 | Отопит.труба RAUTHERM-S 17х2 мм, бухта 500 м | м. | 91.43
136160 | Отопит.труба RAUTHERM-S 20х2 мм, бухта 120 м | м. | 108.65
136160 | Отопит.труба RAUTHERM-S 20х2 мм, бухта 240 м | м. | 108.65
246599 | Опалубочный футляр | шт. | 277.16
246899 | Проволочн. обвязка для соед. сетки (цена за 100 шт.) | шт. | 143.09
257304 | Приспособл. для закрутки проволочн. обвязки | шт. | 1375.14
724448 | Ремешок для обвязки (цена за 100 шт.) | шт. | 248.87
137140 | Гофротруба защитная для трубы 16x2,2/17х2,0 мм | м. | 35.67
137150 | Гофротруба защитная для трубы 20х2,0 мм | м. | 40.18
249647 | Быстрый разъем с запорным устройством для сжатого воздуха 17x2,0 | шт. | 503.48
249657 | Быстрый разъем с запорным устройством для сжатого воздуха 20x2,0 | шт. | 503.48
231681 | Заглушка для пластмасс. трубы 17x2,0 | шт. | 317.34
231691 | Заглушка для пластмасс. трубы 20x2,0 | шт. | 317.34
246889 | Нипельный разъем для сжатого воздуха 17 | шт. | 257.07
250297 | Надвижная гильза 17x2,0 | шт. | 42.23
250307 | Надвижная гильза 20x2,0 | шт. | 45.51
250277 | Муфта соед. равнопроходн. 17x2,0 | шт. | 236.98
250317 | Муфта соед. равнопроходн. 20x2,0 | шт. | 281.67
246869 | Защитная лента BKT | шт. | 553.91
136160 | Отопит.труба RAUTHERM-S 20х2,0 мм, бухта 120 м | м. | 108.65
136160 | Отопит.труба RAUTHERM-S 20х2,0 мм, бухта 240 м | м. | 108.65
136770 | Отопит.труба RAUTHERM-S 25х2,3 мм, бухта 120 м | м. | 159.08
239343 | Направляющая для трубы 90° 20 | шт. | 72.98
239193 | Направляющая для трубы 90° 25 | шт. | 123.41
137150 | Гофротруба защитн. для трубы 20х2,0 мм | м. | 40.18
137160 | Гофротруба защитн. для трубы 25х2,3 мм | м. | 52.89
244248 | Шина RAUFIX 16 / 17 /20 мм | м. | 145.96
266210 | Фиксирующая шина Railfix для трубы 25 х 2,3 | м. | 296.43
250307 | Надвижная гильза 20 | шт. | 45.51
259197 | Надвижная гильза 25 | шт. | 70.52
250317 | Муфта соед. равнопроходн. 20x2,0 | шт. | 281.67
259187 | Муфта соед. равнопроходн. 25x2,3 | шт. | 352.6
136160 | Отопит.труба RAUTHERM-S 20х2,0 мм, бухта 120 м | м. | 108.65
136160 | Отопит.труба RAUTHERM-S 20х2,0 мм, бухта 240 м | м. | 108.65
136770 | Отопит.труба RAUTHERM-S 25х2,3 мм, бухта 120 м | м. | 159.08
136770 | Отопит.труба RAUTHERM-S 25х2,3 мм, бухта 300 м | м. | 159.08
137150 | Гофротруба защитн. для трубы 20х2,0 мм | м. | 40.18
137160 | Гофротруба защитн. для трубы 25х2,3 мм | м. | 52.89
244248 | Шина Raufix 16 / 17 /20 мм | м. | 145.96
266210 | Фиксирующая шина Railfix для трубы 25 х 2,3 | м. | 296.43
250317 | Муфта соед. равнопроходн. 20x2,0 | шт. | 281.67
259187 | Муфта соед. равнопроходн. 25x2,3 | шт. | 352.6
250307 | Надвижная гильза 20 | шт. | 45.51
259197 | Надвижная гильза 25 | шт. | 70.52
264011 | Утеплитель фольгированн. с отверстиями под виброопоры | м2 | 1852.79
259268 | Гарпун-скоба для фиксирующих шин | шт. | 4.92
136160 | Отопит.труба RAUTHERM-S 20х2,0 мм, бухта 120 м | м. | 108.65
136160 | Отопит.труба RAUTHERM-S 20х2,0 мм, бухта 240 м | м. | 108.65
136770 | Отопит.труба RAUTHERM-S 25х2,3 мм, бухта 120 м | м. | 159.08
136770 | Отопит.труба RAUTHERM-S 25х2,3 мм, бухта 300 м | м. | 159.08
724448 | Ремешок для обвязки (цена за 100 шт.) | шт. | 248.87
239343 | Направляющая для трубы 90° 20 | шт. | 72.98
239193 | Направляющая для трубы 90° 25 | шт. | 123.41
137150 | Гофротруба защитн. для трубы 20х2,0 мм | м. | 40.18
137160 | Гофротруба защитн. для трубы 25х2,3 мм | м. | 52.89
244248 | Шина Raufix 16 / 17 /20 мм | м. | 145.96
266210 | Фиксирующая шина Railfix для трубы 25 х 2,3 | м. | 296.43
250317 | Муфта соед. равнопроходн. 20x2,0 | шт. | 281.67
259187 | Муфта соед. равнопроходн. 25x2,3 | шт. | 352.6
250307 | Надвижная гильза 20 | шт. | 45.51
259197 | Надвижная гильза 25 | шт. | 70.52
253529 | Тройник 25-25-25 | шт. | 634.27
253539 | Тройник 25-20-25 | шт. | 634.27
268520 | Тройник 20-25-20 | шт. | 609.67
268550 | Тройник 25-25-20 | шт. | 717.5
258867 | Тройник 20-17-20 | шт. | 547.35
258857 | Тройник 20-17-17 | шт. | 544.07
253569 | Тройник 25-17-25 | шт. | 720.78
253559 | Тройник 25-20-20 | шт. | 609.67
261163 | Тройник 32-20-32 | шт. | 1333.73
268580 | Переходник с наруж. резьбой 25-R3/4 | шт. | 535.87
259449 | Угольник 90° - 25 | шт. | 442.8
246609 | Распределительный коллектор IVK на 2 контура | шт. | 9516.51
246619 | Распределительный коллектор IVK на 3 контура | шт. | 10673.53
246629 | Распределительный коллектор IVK на 4 контура | шт. | 12486.96
246639 | Распределительный коллектор IVK на 5 контуров | шт. | 15104.81
246649 | Распределительный коллектор IVK на 6 контуров | шт. | 16917.42
246659 | Распределительный коллектор IVK на 7 контуров | шт. | 19283.94
246669 | Распределительный коллектор IVK на 8 контуров | шт. | 21650.46
246679 | Распределительный коллектор IVK на 9 контуров | шт. | 24016.57
246689 | Распределительный коллектор IVK на 10 контуров | шт. | 27289.6
246699 | Распределительный коллектор IVK на 11 контуров | шт. | 30210.03
246709 | Распределительный коллектор IVK на 12 контуров | шт. | 32022.23
248760 | Распределительный коллектор IVKE на 2 контура | шт. | 13946.97
248770 | Распределительный коллектор IVKE на 3 контура | шт. | 18075.67
248780 | Распределительный коллектор IVKE на 4 контура | шт. | 21650.46
248790 | Распределительный коллектор IVKE на 5 контуров | шт. | 24621.32
248800 | Распределительный коллектор IVKE на 6 контуров | шт. | 28749.61
248810 | Распределительный коллектор IVKE на 7 контуров | шт. | 31720.06
248820 | Распределительный коллектор IVKE на 8 контуров | шт. | 34086.99
248830 | Распределительный коллектор IVKE на 9 контуров | шт. | 37057.44
248840 | Распределительный коллектор IVKE на 10 контуров | шт. | 40027.89
248850 | Распределительный коллектор IVKE на 11 контуров | шт. | 45314.43
248860 | Распределительный коллектор IVKE на 12 контуров | шт. | 48335.72
248870 | Распределительный коллектор IVKK на 2 контура | шт. | 16011.32
248880 | Распределительный коллектор IVKK на 3 контура | шт. | 21348.29
248890 | Распределительный коллектор IVKK на 4 контура | шт. | 24923.49
248900 | Распределительный коллектор IVKK на 5 контуров | шт. | 29656.12
248910 | Распределительный коллектор IVKK на 6 контуров | шт. | 33230.91
248920 | Распределительный коллектор IVKK на 7 контуров | шт. | 36755.27
248930 | Распределительный коллектор IVKK на 8 контуров | шт. | 40279.63
248940 | Распределительный коллектор IVKK на 9 контуров | шт. | 43300.92
248950 | Распределительный коллектор IVKK на 10 контуров | шт. | 48033.55
248960 | Распределительный коллектор IVKK на 11 контуров | шт. | 53370.52
248970 | Распределительный коллектор IVKK на 12 контуров | шт. | 56391.81
250607 | Резьбозажимное соединение для подключ. трубы 17х2 мм | шт. | 239.03
250617 | Резьбозажимное соединение для подключ. трубы 20х2 мм | шт. | 239.03
247820 | Комплект двух шаровых кранов 1 1/4" для пром. коллектора | комплект | 2970.45
247830 | Комплект двух шаровых кранов 1 1/2" для пром. коллектора | комплект | 4179.54